## 表紙
令和 ４ | 年 | 10月 | 20日
実施
デイサービスセンターひまわり 空調改修工事 |  |  |  |  | 設計書
変更

## 工事費総括表
実施
工事費総括表
変更
( 1 )
| 名称 |  | 棟 | 実施変更 | 直接工事費 | 直接工事費 | 共 通 費 |  | 請 負 費
|  |  |  | 設計の別 | 共通費の合計 |  | 共通仮設費 | 諸経費
| 空調設備改修工事 |  |  | 実 施 | 0 | 0
元
変 更
実 施
元
変 更
|  |  |  | 実 施 | 0
元
変 更
実 施
元
変 更
実 施
元
変 更
| 工事価格 |  |  | 実 施 | 0
元
|  |  |  | 変 更 | 0
| 消費税相当額 |  |  | 実 施 | 0
元
|  |  |  | 変 更 | 0
| 総計 |  |  | 実 施 | 0
元
|  |  |  | 変 更 | 0
| 差引増減額 | [9 empty] | 0
(注）円未満切捨 |  | 減額の場合は金額に▲印をつけること。

## 直接工事費内訳書
直接工事費 内訳書
( 2 )
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
Ⅰ | 更新計画 |  |  |  |  | 0
1 | 空気調和設備 | １式 | 0
2 | 撤去工事 | １式 | 0
3 | 建築工事 | １式 | 0
4 | 電気工事 | １式 | 0
5 | 発生材処理 | １式 | 0
| 計 |  | 0 | [5 empty] | 0
（注）減額の場合は金額に▲印をつけること。

## 中科目別内訳
中科目別内訳
3
名 称 |  | 摘 要 | 実 施 元 | 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
Ⅰ | 更新計画 |  |  |  |  | 0
1 | 空気調和設備
| （１）機器設備 | １式 | 0
| （２）配管設備 | １式 | 0
| （３）総合調整 | １式 | 0
| 計 |  | 0
2 | 撤去工事 | １式 | 0
| 計 |  | 0
3 | 建築工事 | １式 | 0
| 計 |  | 0
4 | 電気工事 | １式 | 0
| 計 |  | 0
5 | 発生材処理 | １式 | 0
| 計 |  | 0
0
（注）減額の場合は金額に▲印をつけること。

## 直接工事費内訳明細書
直接工事費 内訳明細書
4
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
Ⅰ | 更新計画
1 | 空気調和設備
(1) | 機器設備
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-1 高暖房型 冷房能力:77.5kw,暖房能力:90.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-1 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:5.6kw,暖房能力:6.3kw |  | 7 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-2 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:9.0kw,暖房能力:10.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-3 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:7.1kw,暖房能力:8.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-4 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:7.1kw,暖房能力:8.1kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-5 天井ｶｾｯﾄ1方向型 冷房能力:2.8kw,暖房能力:3.2kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-2 高暖房型 冷房能力:33.5kw,暖房能力:37.5kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-1 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:5.6kw,暖房能力:6.3kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-3 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:11.2kw,暖房能力:12.5kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-4 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:3.6kw,暖房能力:4.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-5 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:4.5kw,暖房能力:5.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-3 ｺﾝﾊﾟｸﾄ型 冷房能力:25.0kw,暖房能力:28.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
5
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-3-1 厨房用 天吊型 冷房能力:14.0kw,暖房能力:14.0kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 搬入据付費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細1
| アンカー打設費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細2
| 文字標識等 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細3
0
0
0
0
0
0
0
| 小計 | [5 empty] | 0
6
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
(2) | 配管設備
（冷媒管）
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 6.4φ |  | 48 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 9.5φ |  | 83 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 12.7φ |  | 20 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 15.9φ |  | 19 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 19.1φ |  | 18 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 12.7φ |  | 48 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 15.9φ |  | 31 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 19.1φ |  | 13 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 22.2φ |  | 39 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 25.4φ |  | 20 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 28.6φ |  | 19 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 31.8φ |  | 18 | ｍ |  | 0
7
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
（ドレン管）
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 25A |  | 31 | ｍ |  | 0
| 防火区画貫通工事 | 壁 100φ |  | 11 | 箇所 |  | 0
| 外壁貫通処理工事 | 壁 100φ |  | 3 | 箇所 |  | 0
| はつり工事（機械はつり） | 壁 150φ(厚さ150㎜） |  | 5 | 箇所 |  | 0
| 養生費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細4
| 既設配管接続 | 屋内一般 隠蔽 25A |  | 19 | 箇所 |  | 0
| 保温工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細5
| 配管架台工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細6
| 冷媒封入費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細7
| ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細8
| 形鋼振れ止め支持 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細9
| 小計 | [5 empty] | 0
8
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
(3) | 自動制御設備
| 配線工事 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細10
| 小計 | [5 empty] | 0
9
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
2 | 撤去工事
| 機器撤去費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細11
| 配管撤去費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細12
| 保温撤去費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細13
| 冷媒回収破壊費 |  |  | 69 | ㎏ |  | 0
| はつり工事（手はつり） | 壁 150φ(厚さ150㎜） |  | 10 | 箇所 |  | 0
| 既設配管切断費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細14
| 配管閉塞費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細15
| 小計 | [5 empty] | 0
10
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
3 | 建築工事
| 点検口取付費 |  |  | 30 | 箇所 |  | 0
| 天井解体復旧費 |  |  | 19 | 箇所 |  | 0
| 小計 | [5 empty] | 0
11
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
4 | 電気工事
| 高圧引込設備 |  |  | 1 | 式
| 高圧受変電設備 |  |  | 1 | 式
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎工事 |  |  | 1 | 式
| 幹線動力設備 |  |  | 1 | 式
| 小計 | [5 empty] | 0
12
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
5 | 発生材処理
| 発生材処理運搬費 |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  |  |  |  | 別紙明細16
| 小計 | [5 empty] | 0

## 別紙明細内訳書
直接工事費 内訳明細書
13
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
Ⅰ | 更新計画
1 | 空気調和設備
(1) | 機器設備
| 搬入据付費 | [10 empty] | 別紙明細1
| 搬入費 |  |  | 1.57 | ｔ |  | 0
据付費
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-1 高暖房型 冷房能力:77.5kw,暖房能力:90.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-1 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:5.6kw,暖房能力:6.3kw |  | 7 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-2 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:9.0kw,暖房能力:10.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-3 冷房能力:7.1kw,暖房能力:8.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-4 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:7.1kw,暖房能力:8.1kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-5 天井ｶｾｯﾄ1方向型 冷房能力:2.8kw,暖房能力:3.2kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-2 高暖房型 冷房能力:33.5kw,暖房能力:37.5kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-1 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:5.6kw,暖房能力:6.3kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-3 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:11.2kw,暖房能力:12.5kw |  | 1 | 台 |  | 0
14
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-4 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:3.6kw,暖房能力:4.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-5 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:4.5kw,暖房能力:5.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-3 ｺﾝﾊﾟｸﾄ型 冷房能力:25.0kw,暖房能力:28.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-3-1 厨房用 天吊型 冷房能力:14.0kw,暖房能力:14.0kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
15
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| ｱﾝｶｰ布設費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細2
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-1 高暖房型 1台×2ﾕﾆｯﾄ×4本 |  | 8 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-1 天井ｶｾｯﾄ2方向型 7台×4本 |  | 28 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-2 天井ｶｾｯﾄ4方向型 1台×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-3 天井ｶｾｯﾄ2方向型 1台×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-4 天井ｶｾｯﾄ2方向型 2台×4本 |  | 8 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-1-5 天井ｶｾｯﾄ1方向型 1台×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-2 高暖房型 1台×1ﾕﾆｯﾄ×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-1 天井ｶｾｯﾄ4方向型 2台×4本 |  | 8 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-3 天井ｶｾｯﾄ4方向型 1台×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-4 天井ｶｾｯﾄ2方向型 1台×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-2-5 天井ｶｾｯﾄ2方向型 1台×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | EHP-H-3 ｺﾝﾊﾟｸﾄ型 1台×1ﾕﾆｯﾄ×4本 |  | 4 | 本 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | EHP-H-3-1 厨房用 天吊型 2台×4本 |  | 8 | 本 |  | 0
16
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
17
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 文字標識等 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細3
|  | 空調 建物延べ面積 1,000㎡以下 |  | 1 | 式 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
18
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
(2) | 配管設備
| 養生費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細4
3ｍ×3ｍ（室内機１台当たり）
|  | 9㎡×19台 |  | 171 | ㎡ |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
19
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 保温工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細5
| 冷媒管 | 多湿箇所 天井内 |  | 37.8 | ｍ |  | 0
| 冷媒管 | 屋外露出 |  | 23.8 | ｍ |  | 0
| ドレン管 | 屋内隠蔽 |  | 29.3 | ｍ |  | 0
| ドレン管 | 多湿箇所 天井内 |  | 1.6 | ｍ |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
20
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 配管架台工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細6
| 冷媒管 | 200W×300H（L-50×50×6t,PL-200×200×6t） 基礎 600×300×150H |  | 9 | 台 |  | 0
| 鋼材 | [5 empty] | 0
| 鋼材 等辺山形鋼 | L-50×50×6t |  |  |  | （小口）
|  | 0.8ｍ×4.43kg/m＝3.544kg |  | 3.544 | kg |  | 0
| 鋼材 中厚板 | PL-200×200×6t |  |  |  | （小口）
|  | 0.04㎡×47.1kg/㎡×2台＝3.768kg |  | 3.768 | kg |  | 0
| 工場製作費 |  |  | 7.312 | kg |  | 0
| 運搬費 |  |  | 7.312 | kg |  | 0
| 現場建方費 |  |  | 7.312 | kg |  | 0
| 溶融亜鉛めっき | 加工品2種HD55 |  | 7.312 | kg |  | 0
| 小計 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1台当たり
基礎
| 型枠 | 一般用 |  | 0.27 | ㎡ |  | 0
21
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 手練り |  | 0.027 | m3 |  | 0
| ﾓﾙﾀﾙ工事 | ﾓﾙﾀﾙ |  | 0.18 | ㎡ |  | 0
| 小計 | [5 empty] | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
22
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 冷媒封入費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細7
| 冷媒封入量 | R410A追加封入分 |  | 17.8 | kg |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
23
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細8
| 冷媒管(液管9.52以下) | 131.1m/1.5m=88本 |  | 88 | 本 |  | 0
| 冷媒管(液管12.7以上) | 57.3m/2m=29本 |  | 29 | 本 |  | 0
| ﾄﾞﾚﾝ管 | 30.9m/2m=16本 |  | 16 | 本 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
24
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 形鋼振れ止め支持 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細9
| 冷媒管(ｶﾞｽ管25mm以上) |  |  | 3 | ％ |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
25
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
(3) | 自動制御設備
| 配線工事 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細10
| リモコン取付 | 本体はPACに含む |  | 19 | 個 |  | 0
| リモコン配線 | CVV1.25㎜2×2芯 管内 |  | 190 | ｍ |  | 0
| 室内外渡り配線 | CVV1.25㎜2×2芯 共巻き |  | 188 | ｍ |  | 0
| 結線費 | リモコン |  | 19 | 箇所 |  | 0
| 結線費 | 室内外機 |  | 22 | 箇所 |  | 0
0
0
0
0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
26
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
2 | 撤去工事
| 搬出撤去費 | [10 empty] | 別紙明細11
| 搬出費 |  |  | 1.57 | ｔ |  | 0
撤去費
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | KHP-1 冷房能力:63.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-1-1 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:5.6kw,暖房能力:6.3kw |  | 7 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-1-2 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:9.0kw,暖房能力:10.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-1-3 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:7.1kw,暖房能力:8.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-1-5 天井ｶｾｯﾄ1方向型 冷房能力:2.8kw,暖房能力:3.2kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | KHP-2 冷房能力:45.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-2-1 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:5.6kw,暖房能力:6.3kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-2-2 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:7.1kw,暖房能力:8.1kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-2-3 天井ｶｾｯﾄ4方向型 冷房能力:11.2kw,暖房能力:12.5kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-2-4 天井ｶｾｯﾄ2方向型 冷房能力:3.6kw,暖房能力:4.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-2-5 天井ｶｾｯﾄ2方向型 |  | 1 | 台 |  | 0
27
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | KHP-3 冷房能力:28.0kw |  | 1 | 台 |  | 0
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | KHP-3-1 厨房用 天吊型 冷房能力:14.0kw,暖房能力:14.0kw |  | 2 | 台 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
28
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 配管撤去費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細12
（冷媒管）
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 6.4φ |  | 1 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 12.7φ |  | 22.8 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（10t） | 屋内一般 12.7φ |  | 22.8 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 12.7φ |  | 1 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 19.1φ |  | 3.1 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 25.4φ |  | 1 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 28.6φ |  | 9.8 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 31.8φ |  | 8.9 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管（20t） | 屋内一般 38.1φ |  | 1.9 | ｍ |  | 0
（ドレン管）
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 25A |  | 30.9 | ｍ |  | 0
（油管）
29
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 配管用炭素鋼鋼管（黒） | 屋内一般 20A |  | 2.4 | ｍ |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
30
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 保温撤去費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細13
（冷媒管）
| 冷媒配管用被覆銅管 | 多湿箇所 100φ |  | 1.6 | ｍ |  | 0
| 冷媒配管用被覆銅管 | 屋外露出 100φ |  | 15.7 | ｍ |  | 0
| （ドレン管） | [5 empty] | 0
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 屋内一般 25A |  | 29.3 | ｍ |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管（白） | 多湿箇所 25A |  | 1.6 | ｍ |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
31
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 既設配管切断費 |  |  | 1 | 式 | [6 empty] | 別紙明細14
| 既設配管切断（ドレン管） | 25A |  | 19 | ヵ所 |  | 0
| 既設配管切断（油管） | 20A |  | 6 | ヵ所 |  | 0
| 既設配管切断（冷媒管） |  |  | 24 | ヵ所 |  | 0
0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
32
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 配管閉塞費 | [10 empty] | 別紙明細15
| 配管閉塞（油管） | 20A |  | 6 | ヵ所 |  | 0
| 配管閉塞（冷媒管） |  |  | 3 | ヵ所 |  | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
33
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
5 | 発生材処理 | [9 empty] | 0
| 発生材処理費 | [10 empty] | 別紙明細16
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室外機) | 安定型混合廃棄物 |  | 11.82 | ㎥
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ(室内機) | 安定型混合廃棄物 |  | 13.3 | ㎥
| 小計 |  |  | 25.12 | ㎥ |  | 0
| 配管材（冷媒） | 金属くず |  | 0.0166 | ㎥
| 配管材（ドレン） | 金属くず |  | 0.0155 | ㎥
| 配管材（油） | 金属くず |  | 0.0008 | ㎥
| 小計 |  |  | 0.0329 | ㎥ |  | 0
| 保温材（ドレン） | 安定型混合廃棄物 |  | 0.106 | ㎥
| 小計 |  |  | 0.106 | ㎥ |  | 0
| 計 廃棄物処理費 | [5 empty] | 0
34
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
| 収集運搬費 | 2，3ｔコンテナ車（4㎥） 片道75㎞ |  | 25.14 | ㎥ | [5 empty] | 0
|  |  |  | 7 | 台 |  | 0
| 計 収集運搬費 | [5 empty] | 0
| 計 | [5 empty] | 0
| 改め計 | [5 empty] | 0
35
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
36
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
0
0
37
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
0
38
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
0
0
0
0
0
0
39
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
40
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
0
0
41
名 称 |  | 摘 要 |  | 実 施 元 |  | 設 計 |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
0
0